编号：YZSY-ZWK-2024041

扬州市第三人民医院

配电改造项目采购招标文件

扬州市第三人民医院

2024年11月

第一部分 招标邀请函

关于配电改造项目采购公告

扬州市第三人民医院配电改造项目采购进行公开招标，欢迎合格供应商参与招标。

一、项目名称及编号

1、项目名称：扬州市第三人民医院配电改造项目采购招标

2、项目编号：YZSY-ZWK-2024041

二、项目基本情况

1、目前我院配电房使用的变压器有两组（1#、2#），1#变压器运行负荷较小，2#变压器运行负荷较重，现需要将2#变压器部分负荷调整到1#变压器，实现两组变压器负荷均衡。

2、总预算：9万元。

3、最高限价：9万元（报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理）。

4、项目设备基本要求及质保要求：合格，符合国家或行业相关规范合格标准。

5、报价为项目包干价，报价费用包含标的物、运费、人工费、材料费、售后服务费、企业管理费、利润、调试、验收及相关附属材料费用及其他专用工具（设备）费用、税收（开票）等所有费用，要求所有材料是全新、未使用过的原装合格符合规范要求及维保要求。包验收、包接电，所有拆旧属国有资产全部归业主所有。

6、供货期限要求：合同签订后7个日历天内完成两组变压器负荷调整，通过验收，交付使用。

注：本次改造项目需供应商进行现场勘察，对实际情况充分了解，避免方案落地工程中影响本院正常供电。

7、本项目不接受联合体投标。

三、合格招标供应商资格要求

1、响应函(原件)；

2、资格声明(原件)；

3、若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加投标的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件(原件备查)；

4、营业执照副本(经营范围必须包含本次采购产品的生产或销售企业，复印件加盖公章)；

5、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)(复印件加盖公章)；

6、近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖公章)；

7、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)；

8、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图加盖公章)。

四、本项目的特定资格要求：

1、具有输变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质；

2、具有省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》；

以上1、2 拟派项目经理同时具备以下要求：①机电工程二级及以上注册建造师执业资格；②须取得行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B类)（要求无在手或在建工程）

3、所属行业相关法律、法规等对投标人生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料；

五、报名时间、方式

1、报名时间： 截止至2024年11月 29日11：00；

2供应商如确定参加此项目，请电话扬州市第三人民医院总务科报名，需提供项目名称、企业名称、投标人姓名、电话。

3、总务科电话：0514-87837935（时间：8:00-11:30；14:00-17:00节假日除外），

4、招标文件获取方式：招标文件见附件，请自行免费下载。

注：现场勘察时间：2024年11月25日14:30-15:00（如有特殊情况，另行通知）地址：扬州市第三人民医院1#楼配电房

六、响应文件接收信息

1、响应文件开始接收时间： 2024年11月29日14:10

2、响应文件接收截止时间及开标时间：2024年11月29日14:30

3、响应文件接收地点：扬州市邗江区杨庙镇苍颉路2号，扬州市第三人民医院1#楼2楼西北侧总务科。

4、开标地点：扬州市邗江区杨庙镇苍颉路2号，扬州市第三人民医院1#楼3楼北侧接待室。

5、评标方式：院内评标小组评标

6、中标方式：综合评分

7、投标文件要求一式三份（正本壹份，副本贰份）

8、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、联系事项

联系人：程老师

联系电话：0514-87837935

联系地址：扬州市第三人民医院总务科

八、公告期限及其他事项

1．本招标公告（招标文件公告）期限，为本招标公告（招标文件公告）发布之日起五个工作日。招标公告发布媒体：扬州市第三人民医院官网。

2．以上邀请函内容如有变动，将在相关网络媒体上另行通知。

扬州市第三人民医院

2024年11月22日

第二部分   响应须知

一、总 则

（一）合格的响应人

1．合格的响应人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体响应。

2．合格的响应人必须符合招标文件第一部分《招标邀请函》第三条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

（二）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（三）招标有关费用

不管招标结果如何，响应人均应自行承担参加招标活动的所有费用。

（四）招标文件的约束力

响应人一旦报名参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定，并且视为自报名之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

（五）招标文件构成

1、 采购招标公告；

2、 供应商须知；

3、 供应商应当提交的资格证明文件；

4、 投标报价、响应文件编制；

5、 开标、评标办法、评分标准与废标条款；

6、招标项目的技术要求；

7、 合同主要条款及合同签订方式；

8、 服务承诺；

9、 招标文件附件。

备注：

1、 供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者招标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其招标被拒绝。

2、 最小单位是包。供应商对要求提供的货物和服务不得进行分包、转包。

（六）招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的供应商，均应在招标文件提供截止时间之前，按照招标请函中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知招标人，招标人对规定时间内收到的澄清以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（七）招标文件的修改

1．在响应文件接收截止之日前，无论出于何种原因，招标人均可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件接收截止之日5个工作日前发出，不足5个工作日的，应当顺延提交响应文件截止时间。

2.招标文件的修改或补充将以书面形式（如邮件、信函等）通知所有已获取招标文件的响应人，并对响应人具有约束力。响应人收到修改或补充文件后，应于1个工作日内予以回复，逾期未回复的，视同已收。

3．为使响应人有充分的时间对招标文件的补充、修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟响应文件接收截止日期和招标日期。并将此变更通知所有已获取招标文件的响应人。

4．招标人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

（八）响应文件的编制要求

1．响应人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制响应文件，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使响应文件对招标文件作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2．响应文件应当对招标文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、响应有效期、服务范围等实质性内容作出响应。

（九）响应文件构成

1、资格、资质证明文件

(1) 响应文件的资信证明文件

(2) 响应文件的商务部分

(3) 响应文件的技术部分

(4) 响应文件的其他部分

2．响应报价：

（1）报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

（2）本项目不接受备选响应方案或有选择的报价，每个项目只允许有一个报价。

（3） 供应商应彻底踏勘现场，以充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何影响报价的情况。

（4）投标人的投标报价，是完成本项目勘察、设计、实施招标内容中（包括但不限于）设计、图纸设计、原材料购买、人工费、施工费、机械费、临时设施费、与相关单位配合费、制作、运输、装卸、保管、安装、调试、检验、按期竣工、通过验收、质量保修、后续服务、利润、风险、规费、税金等费用。

（十）响应文件格式

响应人需按上述响应文件构成顺序装订成册，并按招标文件中提供的响应文件格式填写响应函、授权委托书、报价一览表等材料。

（十一）响应文件份数和签署要求

1、响应人应严格按照响应须知的要求准备响应文件，正本1份副本2份。每份响应文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

2、除响应人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有响应人法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

（十二）响应文件密封和装订

1、响应人应将响应文件正本密封包装，密封件外层正面应注明响应人名称、响应项目名称、项目编号，并在封面加盖公章，因标注不清而产生后果的由响应人自负。

2、除响应文件应包括报价一览表外，响应人还应将报价一览表单独密封一份，与响应文件一并递交。密封方式同响应文件要求，并在封面上注明“报价一览表”字样。

四、响应文件的递交

（十三）响应文件的递交

1.响应人应在招标文件规定的招标截止时间前提交响应文件。响应文件提交截止时间后，响应人对响应报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

2.响应人所提交的响应文件不予退还。

3.招标单位可以通过修改招标文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十四）响应文件被拒绝接收的情形

1.在响应文件规定的响应截止时间后送达的响应文件。

2．未按招标文件要求密封的响应文件。

3．供应商法定代表人或其授权委托人未携带本人身份证参与招标磋谈活动的。

（十五）响应文件的修改和撤回

1．供应商在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对响应供应商具有约束力。

2．响应文件的修改或撤回应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改的文件必须在响应截止时间前送达。

3．响应截止时间之后，响应人不得对其响应文件作任何修改，不得撤回响应文件。

五、其他条款

（十六）无效标条款

1.响应人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

2.响应文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

3.报价超过招标文件中规定的服务收费标准的；

4.响应文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的；

5.响应文件含有招标人不能接受的附加条件的；

6.响应人有本招标文件规定的恶意串通响应情形的；

7.其它评审小组认为有必要取消的响应；

（十七）废标条款

1.出现影响公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，招标活动取消的。

（十八）取消中标候选人资格条款

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人的；

3．与招标人、其他响应人恶意串通的；

4．向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在规定时间内未与招标人签订合同的；

6．法律、法规规定的其他情况。

（十九）恶意串通响应的情形

1．响应人直接或间接从招标人处获得其他响应人的响应情况，并修改其响应文件；

2．评审活动开始前响应人直接或间接从招标人获得评审小组组成人员情况；

3．响应人接受招标人授意撤换、修改响应文件；

4．响应人之间协商响应报价、技术方案等响应文件实质性内容；

5．属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同参与招标活动的；

6．响应人之间事先约定由某一特定响应人中标；

7．响应人之间商定部分响应人放弃响应或者放弃中标；

8．响应人与招标人之间、响应人相互之间为谋求特定响应人中标或者排斥其他响应人的其他串通行为；

9．不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

10．不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

11．不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12．不同响应人的响应文件异常一致；

13．不同响应人的响应文件相互混装；

六、评审程序

（二十）开标流程

1.招标单位项目经办人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。

2.公布响应单位名单；

3.唱标（宣读响应人名称及响应报价）；

4.评委评标

5.响应单位现场确认唱标结果并签字（未到现场的视同认可唱标结果）；

6.开标结束。

（二十一）资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对响应人的资格证明文件等进行审查，未通过资格审查的为无效标。

（二十二）评审委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评审委员会。评标委员会负责具体评审事务，对资格审查合格的响应人进行评审，并独立履行相关职责。

（二十三）评审原则

“公平、公正、客观、择优”为评审的基本原则，评审委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各响应人。

（二十四）评标程序

1、符合性检查：审查、评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评审委员会依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指响应文件中所述质量、技术、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评审委员会三分之二以上同意。

2、澄清有关问题。

2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式向评审委员会进行澄清回复。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

3、评审委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

4、比较。评审委员会将按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评比。

5、推荐中标候选人。评审委员会按照招标文件中规定的评审方法和标准推荐中标候选人。

七、中标及合同签订

（二十五）标后审查

1．招标人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2．招标人人若发现中标候选人在响应过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处罚。

（二十六）中标通知

中标结果在医院网站上发布公告。

（二十七）签订合同

1．中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标人的响应文件及服务承诺文件以及磋谈过程中有关澄清文件均作为合同附件。

2．中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采招标活动。

八、考核及付款

（二十八）考核

招标人组建考核小组，考核小组按照招标文件及后续合同约定实施考核。

（二十九）付款

按照招标文件和合同约定的付款方式进行付款。

九、评标办法、评标标准

（三十）评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分标准

| 评审分项 | 评审细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 (30分) | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算 (小数点保留两位)：磋商报价得分＝(磋商基准价/最后磋商报价)×30分*100%(保留小数点后两位) 。 |  | 30 |
| 施工方案 (55分) | 工程概况 、工期及质量目标 | 根据投标人对本项目总体设想全面性，项目方案针对性、科学性、合理性和可操作性；施工标段划分的合理性等进行综合评审，概述科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；概述较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分，概述基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分；概述具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得1分，未提供不得分。 | 10 |
|  | 施工准备情况和总体部署 | 平面布置科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；平面布置较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分；平面布置基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分；平面布置具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得1分，未提供不得分。 | 10 |
|  | 主要分部 、分项施工工艺和方法 | 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分；施工总进度计划较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得7分；施工总进度计划基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分；施工总进度计划具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得1分；未提供不得分。 | 10 |
|  | 针对本工程特点采用的特殊措施 | 针对本工程计划科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分；投入计划较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得4分；投入计划基本合理、描述一般、存在可操作性的得2分；投入计划具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得1分；未提供不得分。 | 6 |
|  | 故障处理应急预案 | 预案措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分；方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得3分；方案基本合理、描述一般、存在可操作性的得2分；方案具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得1分；未提供不得分。 | 5 |
|  | 工期和质量保证措施 | 措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得6分；措施基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分；措施具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得1分；未提供不得分。 | 8 |
|  | 安全生产和文明施工措施 | 措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分；措施较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得4分；措施基本合理、描述一般、存在可操作性的得2分；措施具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得1分；未提供不得分。 | 6 |
| 管理体系认证 |  | 对投标人的相应质量管理体系认证、绿色管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证进行评审。质量管理体系认证、绿色管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证每项得2分，没有得0分。 | 8 |
| 售后服务方案 |  | 投标人应根据（包括但不限于质保时间、响应、维修时间等方面）提出售后服务实施方案。方案科学、严密、合理，能够及时到达目的地的得7分，方案基本科学、严密、合理能够及时到达目的地的得4分，案不科学、不够严密、不够合理不能够及时到达目的地的得1分，未提供不得分。 | 7 |

注：评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件，要求“原件备查”的须开标时提供原件（如不能提供原件的，请提供当地公证部门的公证书原件）在投标截止时间前随投标文件一同提交，如不能提供的不得分。

# 第四部分  项目需求

一、项目内容

目前我院配电房使用的变压器有两组（1#、2#），1#变压器运行负荷较小，2#变压器运行负荷较重，现需要将2#变压器部分负荷调整到1#变压器，实现两组变压器负荷均衡。

二、本工程采用的技术规范

本工程施工中的工序验收、分部项工程验收、中间验收及竣工验收等按现行的有关施工及验收规范、质量检验评定标准执行；材料检验、试验按国家和地方颁布的技术规范、标准、规程执行。

三、工程质量要求：合格。所用主材、辅料必须为全新合格产品，符合国家及行业相关标准。产生的工程垃圾投标人应清运出医院并合规处理。

四、对施工工艺的特殊要求：按现行的国家和地方的规定及标准执行。

售后免费服务期：验收合格之日起不少于2年。

接到招标人维修通知后，投标人30分钟内响应，1小时内到达现场，2小时内解决问题，有特殊情况或重大问题应急预案。如同一问题经两次维修后仍不合格，投标人应该承担赔偿经济损失等法律责任，招标人有权扣除其质保金，不足部分投标人应另外补缴。

五、其他说明

1、招标人提供所需的水、电及用品设备存放场所。

2、工程施工结束招标人应及时组织验收，如七个工作日内未验收，视为合格工程。

六 合同主要条款及合同签订方式

建设工程施工合同采用合同示范文本(GF—1999—0201) 。

（1）、 协议书（2）、通用条款（3）、 专用条款（4）、 主要条款

1、工期

本工程的工期见投标文件，工期延误每延误一天按 2000 元/天罚款，最多不得超过合同工期后十个日历天，否则招标人有权终止合同。工期延误赔偿限额为合同价的 10 %，具体开工日期以甲方开工令为准。

2、质量

要求工程质量一次性验收达到合格。乙方如因工程质量达不到约定标准，导致返工，乙方除承担相应的返工费用外，还应承担相应合同价的 10 %的罚款。施工过程中出现质量问题所造成的一切经济损失由乙方负责。

3、材料设备供应

本工程材料：部分材料保留甲控乙供的权力，本工程所有材料价格均为固定价，不考虑任何施工因素及市场价格因素，竣工结算均按原投标单价执行。

4、履约保证金

为确保本工程的顺利实施，合同签订前，中标人必须向招标人提交合同总价10%的履约保证金，工程竣工验收合格后一次性退清，不计息。

履约保证金的退还：招标人在工程竣工验收合格后还给承包人。

5、工程付款

工程竣工验收合格后经审计后付至审计价的95%，质保期满一个月内结清审计价余款 (无息)。中标人须提供符合财政要求的正式发票。

6、结算方式

采用固定单价方式，变更工程量最终结算时按实结算，以审计部门审计工程量为准。

7、变更结算方式

变更结算调整方法：以图纸设计变更和招标人要求变更为依据，只调整变更部分，变更费用让利按投标报价时让利幅度同等让利[投标让利幅度=1-合同价/招标人预算价]。

风险范围以外合同价款调整方法：

⑴由工程设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单中，已有项目的工程量的增加或减少，其相应综合单价不变，若该分部分项工程量变更超过15%，则综合单价由承包人或发包人另行商定，工程量据实增减；类似于投标工程的价格，可以参照招标时类似的综合单价。

⑵新增零星工程以实际签证为准，其价格由承包人提出，并经发包人认可后作为结算的依据。

(3)工程项目中清表及整坡、垃圾外运包含在总价中，结算时不作为结算的依据。

8、质保期、保修

本工程免费质保期     年，保修按国家有关规定执行。

9、分包规定

本工程不得进行分包，如承包人擅自将工程全部或其中的一部分转包或分包给其它单位，发包人有权终止合同， 由此造成的一切损失由承包人承担。投标人拟将部分非主体工程分包的，应在投标文件中载明。

10、违约责任

甲乙双方如发生违约纠纷，应在分清责任的前提下，协商解决，如实在无法协商，可提请扬州市第三人民医院工程所在地人民法院管辖法院诉讼。违约责任详见专用条款。

11、设计变更

(1) 施工期间，建设单位设计变更通知是合同及施工设计图纸的补充和完善，承包人不得拒绝。

(2)由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据。

(3)承包人不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。

12、其他

(1) 如承包人不能按时间和规定的施工方案组织施工，发包人有权调派其他施 工队伍参与施工，费用在承包人合同款中扣除。

(2) 同时承包人应按江苏省和扬州市的有关安全文明施工规定进行施工。

(3) 本工程要求承包人合理施工。协调周边关系、噪音污染防治等工作由承包方负责。

(4) 承包人必须为从事高空、危险作业的职工以及劳动部门规定范围的职工办理意外伤害保险。对于承包人所派出的人员(无论是否其正式工)因任何原因所受任何伤害导致任何赔偿或补偿责任均由承包人负责，发包人概不承担；承包人应保障发包人免于承担与此有关的所有索赔、诉讼、费用及任何开支。保险除外责任、免赔额、保险范围以外因承包人或本工程原因发生的损失或责任均由承包人承担。发包人不因投保不足或任何其他原因承担、也不代承包人承担任何责任。

(5) 工程竣工:施工单位应向建设单位提交竣工资料和竣工图， 由建设单位组织第三方权威机构进行验收。工程验收合格当日即为竣工日期；如验收不合格，则返工时间作为工期累积计算，施工方承诺除无条件返工到达合格外，并承担由此引起的一切责任。

(6) 承包单位因自身原因，致使工程质量达不到约定的质量标准规范，承包单位应承担违约责任；双方对工程质量有争议时， 由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用以及因此造成的损失， 由责任方承担；如双方均有责任，由双方根据其责任大小按比例分别承担。

(7) 在保修期内施工方承诺无条件承担工程质量保修责任；因质量问题返工、返修产生的一切责任和费用均由施工方负责；因建设方责任所引起的质量问题返工、返修，施工方有权向建设方收取适当的工本费。

附件 1：

建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设中发包人、承包人双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益， 根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  发包人、承包人双方的责任

( 一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格履行工程建设项目中所签订的所有合同文件， 自觉按合同办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四) 教育、监督本身所有相关人员(包括担任领导职务人员，下同。)(以下称本身人员或有关人员) 廉洁、尽职地工作，制定和严格执行相关规章制度，防范和严肃查处本身人员违法、违纪利用工作便利谋取个人利益的行为。

(五) 不得向另一方的相关人员提供第二条或第三条各项所列个人利益，发包人、承包人双方的合同另有明文规定的奖励、考察不受此限。

(六) 发现另一方或其有关人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒、告知另一方，另一方应依照法律法规、相关合同，认真调查并处理。另一方或其有关人员该等行为情节严重的，任何一方均应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  发包人的责任

发包人应教育和监督本方与该工程建设项目有关的人员，在工程建设的事前、事中、事后均严格遵守以下规定：

( 一) 不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、红包、有价证券、物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国 (境) 、旅游 (发包人、承包人双方相关合同所规定的考察不受此限) 等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五) 不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买规定以外的材料、设备等。

第三条  承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工、安装的强制性标准和规范，并教育和监督其领导和有关人员严格遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、红包、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  法律和纪律责任

( 一) 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条谋取个人利益行为的，承包人应向发包人或有关机关举报，发包人应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

(二) 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条谋取个人利益行为的，发包人应向承包人或有关机关举报，承包人应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

(三) A方 (指任何一方，下同)向B方 (指另一方，下同) 有关人员提供前述各条所禁止提供或收受的个人利益的，无论是否依B方有关人员的要求提供，也无论通过何种方式、何人提供，均须承担全部相应的法律责任，包括但不限于赔偿B方因该等不正当收受利益人员有关失职行为所发生的全部损失。B方并有权解除合同。B方有关人员未接受A方所给付的该等利益的，或其接受后未发现其失职造成 B方损失的，或B方所发生的损失或部分损失难以计算的,按提供给B方人员个人利益每人次须付50万元计算违约金。

(四) B 方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功而未正常处理有关工作，造成B方违反合同的，B方须向A方承担违约责任，赔偿A方全部损失。

(五) B 方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功而刁难A方，致使A方履行合同发生障碍或困难的，A方应向B方举报，B方除应按前述规定调查处理外，并应采取有效措施排除或协助、配合A甲排除A方履行合同中因此发生的障碍或困难。

第五条  本责任书作为本工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程建设项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式六份，发包人执四份、承包人执两份，均具同等法律效力。

发包人：  (盖章)                            承包人：  (盖章)

法定代表人：                                法定代表人：

电话：                                       电话：

2024年     月  日                          2024年  月   日

附件 2:

安全管理协议

为在                  项目的实施过程中，切实加强施工安全管理，明确双方 安全责任，创造安全、高效的施工环境，本项目发包人             (以下简称“发 包人”) 与承包人                (以下简称“承包人”) 经协商达成如下安全协 议并共同遵守。本安全管理协议是《                        施工合同》的附件，具有同等法律效力。

一、发包人安全职责

1、审批承包人在开工前制定的工程施工安全措施方案，并备案。

2、有权对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种 安全隐患。

3、不得要求承包人违反安全管理规定施工。

4、发包人的前述审批、监管、备案等行为不构成责任主体行为，施工中发生的安全事故其责任均由承包人承担，发包人无需承担任何责任。

二、承包人安全责任

1、承包人所提供的承包工程所要求的相关资质证明材料必须真实、有效。

2、在现场施工中，必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认 真执行工程承包合同中有关安全的要求。遵守发包人制定的有关安全生产规章制度。

3、承包人负责到有关安全生产管理部门办理工程安监手续，并应建立健全安全 责任制度，制定有关的安全管理规定，设置专职或兼职的施工现场安全管理人员， 加强施工现场的安全管理，确保本方施工人员在施工过程中严格遵守相关的安全生 产规章制度。

4、确保所派施工人员业务水平、身体素质及精神状态等满足施工要求，严禁使 用未成年和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。

5、开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及 施工安全措施；开工前应组织施工人员学习并掌握有关安全生产规程、规定。

6、复杂的和危险性较大的作业，如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、 中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易造成人员伤害和设备事故的作业，承包人应制订有效的专项施工安全技术方案，并报发包人审批后贯彻落实,承包人应为施工工作人员购买人身意外险，因在工作中所发生的人身损害友承包方负责赔偿，发包人不承担赔偿责任。

7、施工现场必须具有符合相关规范的安全标志牌。

8、应保证安全生产所需资金的投入，所有施工设备、工器具、施工临时用电及 施工场所安全防护设施等均应定期检查，并有记录，保证其经常处于完好状态，不 合格的严禁使用。

9、施工人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业 (操作) 人员，必须 持证上岗。施工人员应按规定佩戴劳动防护用品。

10、施工人员必须在规定的施工范围内作业，不得超出施工范围，不得擅自操作施工范围外的设施设备，若确需操作的，需征得发包人值班负责人同意，由值班 人员操作或在值班人员的监督下操作。

11、必须接受发包人及监理的监督、管理和指导，积极配合地方或国家有关生 产安全管理部门的安全检查。对发包人、监理或有关安全管理部门提出的意见必须 及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包人，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。

12、施工中的安全由承包人自行负责，施工中发生安全事故造成的人身伤亡、 财产损失及相关法律责任等均由承包人承担。

13、对发包人人员违章指挥或者可能危及生命、财产安全的指挥，承包人有权拒绝。

14、承包人施工人员有变动的，必须对新进场施工人员及时进行安全教育。

三、安全考核

1、在施工过程中承包人不按工程安全管理措施方案实施，或发生安全事故，由 市建设行政主管部门依照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定进行处置。

2、发包人对承包人实行安全保证金考核制度，安全保证金为合同总额的5％。当发生安全生产责任事故、发现违章现象时，在支付工程进度款或结算时按规定扣收。

3、施工过程中，发包人每发现承包人施工人员一次违章行为，扣收安全违约金2000元，违章行为较严重的，根据情节扣收安全违约金2000元，屡教不改的发包人有权加倍扣收安全违约金。

4、在施工过程中每发生一起轻伤事故，每人次按安全保证金的5 %扣收安全违约金，发生重伤事故的，每人次按安全保证金的10 %扣收安全违约金，发生死亡及 以上事故的，按安全保证金的100%扣收安全违约金，发生事故隐瞒不报的，加倍扣收。

5、由于承包人原因造成发包人停水、停电、设备事故、人身受伤或影响员工正 常生活，承包人承担相应的赔偿责任。

6、承包人违反发包人有关安全生产规章制度，并且不听从发包人建议，拒绝执 行整改的，发包人可要求停工整改，因此而造成工期延误的承包人承担逾期责任。

7、发包人对施工现场的安全监督检查意见 (包括施工人员违章、安全隐患情况等) ，以书面形式通知承包人，并双方签字确认，作为安全考核依据。

8、发包人对承包人的安全检查项目见附表。

四、协议生效

1、本协议一式六份，发包人执四份、承包人执两份。本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2、本协议有效期：自本本协议签订之日起至工程竣工验收合格并交付发包人为 止。

发包人 (盖章) ：                      承包人 (盖章) ：

项目安全责任人 (签名)                承包人工地安全负责人 (签名)

签订地点：                           签订日期：2024年   月    日

施工单位安全施工承诺书

本单位郑重承诺:在                              工程施工过程中，严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等法律法规规章、规范标准和各项 规定。

建立健全各项安全生产管理体系和安全生产管理责任制，按要求设置安全生产管理机构 和配备专职安全管理人员，落实各项安全生产管理制度，保证安全文明施工措施费的投入和使用， 编制、审核及实施施工组织设计和专项施工方案，制定和实施安全生产教育培训计划，开展安全 生产检查和落实事故隐患整改措施，确保工程建设施工过程中安全生产，依法承担和落实建设工程安全生产主体责任。切实履行总承包单位对施工现场的安全生产负总责的法定义务，决不以包代管，决不违法分包、转包和挂靠，确保工程质量和施工安全。

单位法定代表人             授权               为本工程项目经理。

承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受建设行政主管部门及其他有 关部门依据有关法律法规给予的处罚。

| - 法定代表人 (签名) |  | - 承诺日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 联系方式 |  |  |  |
| - 项目经理 (签名) |  | - 承诺日期 |  |
| - 联系方式 |  |  |  |

- (单位公章)

# 第五部分  响应文件格式

- 封面

- （项目名称）

响应文件

- 单位名称：                         （盖章）

- 法定代表人（或授权代表）：         （签字）

- 日期：        年        月       日

第一部分   资信证明文件要求

(1) ★响应函(原件)；

(2) ★资格声明 (原件) ；

(3) ★被授权人参加投标的须提供法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证复印件(原件备查)；若法定代表人参加投标，只须提供本人身份证复印件(原件备 查)；

(4) ★营业执照副本 (复印件加盖投标人公章) ；

(5) ★依法缴纳职工社会保障资金的证明材料[税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月 (2024年8月-2024年10月) 任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款 凭证或缴款证明](复印件加盖投标人公章)；

(6) ★投标人近三个月内 (2024年8月-2024年10月) 任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)；

(7) ★与第⑥条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2023年度财务 报告(设立不满一年的企业应提供验资证明。复印件加盖投标人公章)；

(8) ★通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购 网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，有无失信被执行人提供查 询截图 (加盖投标人公章) ；

(9)★参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原 件)

(10) ★企业资质证书、安全生产许可证、项目经理证书(含B证)、企业为本项目的委托代理人及项目经理缴纳的近3个月(2024年8月-2024年10月)任意一个月的养老保险证明 (原件备查)

(11) ★供应商信用承诺书原件 (格式详见后文)

(12) 投标人认为需要提供的其他资料。

投标文件的正本和副本中均须提供资格证明文件。上述打★号为必备项，含括 号中内容，若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正；上述未打★号为备查项，若缺项，则投标文件仍然有效，但将影响评分结果。

若供应商为新成立公司不能提供5-7三项的，须提供相关证明材料。若供应商为事业法人，则无需提供上述4-7项，但须组织机构代码证和事业单位法人证书，复印件加盖投标人公章。

第二部分 商务文件

1、*响应声明；

2、*报价一览表；

3、*按照投标设计方案自行编制的清单报价表；

4、响应供应商认为需要提供的其他商务资料。

第三部分 技术文件

1、*施工与服务方案

2、响应供应商认为需要提供的其他技术资料。

1、  响应函

响应函

扬州市第三人民医院：

经研究，我们决定参加扬州市第三人民医院                   招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交招标响应文件后，不对招标文件本身提出质疑；

(2)、我方按要求提交响应文件；

(3)、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

(4)、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利；

(5)、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

(6)、我方响应招标文件规定的响应有效期。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

2 、 资 格 声 明

1、名称及其它情况：

(1) 投标人名称：

(2) 地址：                                邮编：

电话：                                    传真：

(3) 成立和/或注册日期：

(4) 法定代表人：

(5) 实收资本：

(6) 近期资产负债表：  (到 20  年 12 月 31 日)

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩 (无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目) ：

甲方名称、联系人、联系方式                    项   目   名   称

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：                   兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方

要求出示有关证明文件，如有虚假， 自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

(注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。)

3、授权委托书：

本人                  (姓名)  系                    (响应供应商名称)的法定代表 人，  现委托                  (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、澄 清、说明、补正、递交、撤回、修改               (项目名称) 招标响应文件、签订合同和处 理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：授权代表人身份证

响应供应商：                       (盖单位章) 法定代表人：                        (签字)    授权代表人：                        (签字)

年         月         日

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记

录的书面声明(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称 (公章) ：

授权代表签字：

日期：        年     月

5、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用 体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对_______________项目政府采购活动郑重 承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动 中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面 做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管， 自愿接受依法开展的日常检查； 违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶 意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没 有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为 不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

(注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。)

承诺单位 (签章) ：

法定代表人 (负责人) ：

年    月   日

6、响应声明

采购人或代理机构：  扬州市第三人民医院

（1）、根据已收到的            工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的招标知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币 (大写) 	   的价格，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程预算的条件承包上述工程的 施工、竣工和保修。

(2)、我方参加招标的项目经理为            ，项目经理资质为            级。

(3)、一旦我方成交，我方保证在     年   月   日开工，      年   月   日竣工，即  	天(日历日)内竣工并移交整个工程，工程质量达    等级。

(4)、我方同意所递交的招标响应文件在“招标须知”前附表规定的招标有效期内有效， 在此期间内我方的招标有可能成交，我方将受此约束。

(5)、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应商按照要求对其招标响应文 件 (含电子文件、书面文件) 作出的澄清、说明、补正内容将构成约束我们双方的合同。

(6)、招标的工程量是按照设计图纸计算的，实际施工过程中工程量将可能发生变化，我单位承诺不会因为工程量的变化而与发包人提出任何索赔，同时承诺，成交款的金额将全部 由我单位开票，否则采购人有权没收我单位的履约保证金。但未在工程款中实际支付给承包 人的金额将由发包人列支。

供应商： (盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人： (盖章)

电话：

日期：   年  月  日

7、报价一览表 (格式)

招标响应报价表

供应商名称：                          项目编号：

注：1、大小写不一致以大写为准。如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为 准修正总价。

2、本项目实行一次报价。

3、按照投标设计方案自行编制的清单报价表。

供应商代表：  (签字)

投标人 (公章) ：

年    月    日